## 调研公告
温岭市第一人民医院2025年第二批医疗设备调研清单
序号 | 申购科室 | 设备名称 | 数量 | 预算（万） | 国产/进口 | 临床基本需求
1 | 重症医学科（ICU） | 体外心肺支持辅助设备 | 1 | 200 | 可进口 | 标配
2 | 呼吸与危重症医学科 | 三维超声主机 | 1 | 110 | 可进口 | 开展超声支气管镜检查
3 | 呼吸与危重症医学科 | 窄波荧光内镜主机 | 1 | 75 | 可进口 | 开展超声支气管镜检查
4 | 呼吸与危重症医学科 | 电子支气管内窥镜 | 1 | 30 | 可进口 | 开展超声支气管镜检查
5 | 肾内科 | 单泵血透机 | 15 | 165 | 国产 | 标配
6 | 眼科门诊 | 眼科生物测量仪 | 1 | 90 | 可进口 | 标配
7 | 输血科 | 血液成分分离机 | 1 | 45 | 国产 | 标配
8 | 内镜室 | 洁净内镜干燥柜 | 2 | 30 | 国产 | 盘式储镜，单台储镜≥16根，无菌免洗消≥120小时，可接入追溯系统，穿墙，内嵌式安装，正反面开门，直连省卫监平台，具备正压门保护、自动门开关功能。
9 | 皮肤科 | 医用臭氧水治疗仪 | 1 | 25 | 国产 | 治疗各种炎症性皮肤病、感染性疾病、大疱性皮肤病的创面清洁治疗，脉曲张等引起的溃疡，糖尿病足、烧烫伤等创面的治疗。配置尾气外排装置，配置水疗室装置：淋浴装置1套，上肢浸泡1件、下肢浸泡2件、护理台1件、婴儿澡盆1件。
10 | 肾内科/新院血透室 | 超声诊断系统 | 1 | 25 | 国产 | 可用于血管质量、内瘘并发症等评估，血管直径测量、血管内瘘血流量测量，以及实时引导血管穿刺、PTA球囊扩张术定位引导。
11 | 康复科 | 电动移位机（自适应减重步态训练系统） | 1 | 10 | 国产 | 有利于患者站立活动更减少相关并发症，改善患者核心稳定性，提高患者平衡功能，促进患者步态正常化。
12 | 检验科 | 超低温冰箱 | 1 | 6 | 国产 | 零下80度，科研样本存放
13 | 康复科 | 上下肢主被动训练器 | 3 | 5 | 国产 | 标配
14 | 内分泌科/MMC慢性病管理中心 | 人体成分分析仪 | 1 | 5 | 国产 | 体重管理中心、MMC中心进行人体成分分析，为患者体重管理、营养分析提供指导，需配套分析软件及报告工作站。
15 | 消化内科2病区 | 成像控制器 | 1 | 3.5 | 国产 | 用于开展经口胆道镜直视下胆总管碎石术、经口胆道镜胆管狭窄直视下诊断病理活检术、经内镜逆行性阑尾炎治疗术等，配套一次性成像导管使用。
16 | 发热门诊 | 移动等离子空气消毒机 | 2 | 1 | 国产 | 发热门诊环境消毒。
17 | 急诊室 | 肌钙蛋白检测仪 | 1 | 1 | 国产 | 急诊卒中中心心脏疾病早期诊断
18 | 中心实验室 | 中心实验室设备 | 1 | 180 | 可进口 | 详见附件清单
19 | 技能培训中心 | 技能培训中心设备 | 1 | 18 | 国产 | 详见附件清单
20 | 泌尿科（滨海院区） | 电子膀胱肾盂镜 | 1 | 25 | 国产 | 1、电子软镜可直接与图像处理器连接，提供光源和图像处理功能，无需转换器转换，确保图像清晰稳定； 2、一体化视频光纤插头，后置冷光照明，避免灼伤组织； 3、带旋转环，可左右旋转180°，实现四向调节； 4、工作长度：700mm；插入管外径：≤8Fr；器械通道：≥3.6Fr；视向角：0°；视场角：110°；分辨率≥16万像素 5：与现有沃克主机配套使用；
21 | 手术室（滨海院区） | 手术间高凳 | 5 | 1 | 国产 | 皮包圆形凳面，凳面离地高度（加升降）80CM。
22 | 手术室（滨海院区） | 手术间踏脚凳 | 3 | 1.5 | 国产 | 1、不锈钢材质，三个为一套，可拆卸；2、500x350x150mm：500x350x150mm：500x350x100mm
23 | 手术室（滨海院区） | 手术床 | 1 | 5 | 国产 | 电动标配手术床，前后平移30CM，含：侧卧位悬空手架1套、腰部支撑架1套、肩关节支撑架1套
24 | 手术室（滨海院区） | 无影灯 | 2 | 10 | 国产 | 双母灯
25 | 手术室、康复病区（滨海院区） | 治疗车 | 10 | 4 | 国产 | 标配，含两个垃圾桶
26 | 手术室（滨海院区） | 手术器械推车 | 3 | 1.5 | 国产 | 标配
27 | 手术室（滨海院区） | 凝胶体位垫 | 15 | 0.75 | 国产 | 截石位脚架上凝胶垫10张，臀下凝胶垫5张
28 | 手术室（滨海院区） | 可移动点纱布车 | 3 | 3 | 国产 | 直径400x360mm，含桶
29 | 手术室（滨海院区） | 无菌包置物架 | 3 | 3 | 国产 | 标配
30 | 麻醉科（滨海院区） | 麻醉监护仪 | 1 | 6 | 国产 | 含心电、血氧、血压、体温，以及需有创模块、呼末CO2模块、脑电监测。可接入本院区手麻系统。
31 | 麻醉科（滨海院区） | 新生儿气管插管喉镜 | 1 | 3 | 国产 | 标配
32 | 康复病区（滨海院区） | 病区呼叫器 | 1 | 2.5 | 国产 | 含电子显示屏2个，护士站主机一套，分机45个，洗手间分机25个
33 | 康复病区（滨海院区） | 肠内营养泵 | 1 | 0.6 | 国产 | 标配
34 | 康复病区（滨海院区） | 晨间护理车 | 1 | 0.5 | 国产 | 标配
35 | 康复病区（滨海院区） | 除颤监护仪 | 1 | 5 | 国产 | 标配
36 | 康复病区（滨海院区） | DVT空气压力治疗仪 | 8 | 5.6 | 国产 | 标配
37 | 康复病区（滨海院区） | 空气消毒器 | 10 | 3 | 国产 | 标配
38 | 口腔科（滨海院区） | 口腔全景机 | 1 | 18 | 国产 | 标配
39 | 口腔科（滨海院区） | 齿科点焊机 | 1 | 0.6 | 国产 | 标配
40 | 口腔科（滨海院区） | 齿科真空成型机 | 1 | 0.6 | 国产 | 标配
41 | 口腔科（滨海院区） | 低速气涡轮手机 | 20 | 1.6 | 国产 | 标配
42 | 口腔科（滨海院区） | J7快接手机 | 20 | 2.4 | 国产 | 标配
43 | 口腔科（滨海院区） | 根管马达 | 1 | 1 | 国产 | 标配
44 | 口腔科（滨海院区） | 牙科微动力系统 | 1 | 6 | 国产 | 标配
45 | 内分泌科（滨海院区） | 胰岛素泵 | 2 | 9 | 国产 | 标配
46 | 内镜中心（滨海院区） | 内镜转运车 | 6 | 1.8 | 国产 | 每台至少两个托盘，托盘含透明盖子
47 | 内镜中心（滨海院区） | 紫外线消毒器 | 1 | 0.5 | 国产 | 标配
48 | 内镜中心（滨海院区） | 多功能操作台车 | 3 | 4.5 | 国产 | 标配
49 | 急诊科（滨海院区） | 患者升温毯 | 1 | 1.6 | 国产 | 标配
50 | 急诊科、手术室（滨海院区） | 电热恒温培养箱 | 2 | 3.6 | 国产 | 加温袋装液体，
51 | 院感科（滨海院区） | 内镜采样泵 | 1 | 2 | 国产 | 标配
52 | 体检中心（滨海院区） | 暗适应仪 | 1 | 29 | 国产 | 标配
53 | 内镜中心（滨海院区） 上半年未完成 | 幽门螺杆菌测试仪 | 1 | 8 | 国产 | 1、单通道； 2、采用样品道比法进行自动淬灭校正； 3、本底计数≤60CPM； 4、14C的探测效率≥87%； 5、对标准源的测量DPM与标定DPM之相对误差≤10%
注： 1、项目本身自带工作站或软件的，默认需求电脑、打印机一套，配置不低于院内常用型号 （参考电脑：联想ThinkCenterM750s-N000，打印机：佳能LBP2900+）； 2、所投产品如有选配件，必须做出特别说明。未说明的默认彩页所见及产品介绍时所具备的功能均为标准配置； 3、需对接PACS、LIS、HIS、电生理系统的在调研时请标注接口费，总价包含接口费用。未特殊说明的默认报价包含此费用。

## 技能培训中心设备
技能训练模型清单
序号 | 名称 | 数量
1 | 静脉手臂穿刺手臂 | 2
2 | 婴儿头部静脉穿刺模型 | 4
3 | 动脉采血模型（手臂） | 4
4 | 儿童心肺复苏模型 | 1
5 | 下肢切开缝合仿真模型 | 2
6 | 分娩机制示教模型 | 1
7 | 新生儿心肺复苏模型带反馈 | 6
8 | 新生儿电子称一体式 | 2
9 | 成人呼吸球囊 | 10
10 | 新生儿生长发育指标测量仿真标准化病人 | 1
11 | 皮肤脓肿切开模型 | 10
12 | 电子血压计 | 1
13 | 电子体温计 | 4
14 | 阴道后穹隆穿刺 | 2
15 | 背部胸腔穿刺电子标准化模型 | 2
16 | 腰椎穿刺仿真标准号模型 | 2
17 | 腹腔穿刺仿真标准化模型 | 2
18 | 海姆立克急救模拟人（成人儿童各一） | 1

## 中心实验室设备
实验室仪器清单
序号 | 名称 | 数量 | 基本配置要求
1 | 流式细胞分析仪 | 1 | 高配，≥三激光
2 | 紫外分光光度计 | 1
3 | 荧光分光光度计 | 1
4 | 旋转蒸发仪 | 1
5 | 真空干燥箱 | 1
6 | 粒度仪 | 1
7 | 热成像仪 | 1
8 | 大小鼠饲养笼系统 | 1 | 一套大鼠40笼位，一套小鼠100笼位，二台废气处理装置
9 | 生物安全柜 | 1
10 | 通风柜 | 3