## 调研清单
序号 | 项目名称 | 预算（万） | 项目概况 | 基本服务要求
1 | 德尔格设备39台 | 55 | 德尔格牌呼吸机17台、麻醉机20台、辐射台1台、暖箱1台，详见附件清单“德尔格设备” | 整机保修1年，所有更换零配件为原装全新配件，重要部件需提供出厂检测报告；每年不少于一次预防性维护保养；开机率95%以上。
2 | 电子软镜 32条 | 60 | 奥林巴斯牌消化内镜27条、支气管镜3条、输尿管镜2条，详见附件清单“电子软镜1” | 保修1年，更换重要配件需为全新原装配件，维修更换的旧配件需返还医院留档；维修期间提供备用镜，开机率95%以上；每季度一次巡检和人员培训。
3 | 电子软镜 22条 | 45 | 奥林巴斯牌消化内镜21条和超声光纤支气管镜1条，详见附件清单“电子软镜2” | 保修1年，提供原厂维修授权，更换配件需为全新原装配件，维修期间提供备用镜，开机率95%以上；每季度一次巡检和人员培训。
4 | 强脉冲光与激光系统 | 15 | 科医人牌M22型激光1台，启用于2022年12月 | 整机保修1年，定期保养，包含滤光片、滤芯更换，1-2次手具更换，开机率95%以上。
5 | 腹腔镜超声探头1把 | 25 | 用于肝胆外科术中肝脏病灶的鉴别诊断，并可用于造影成像。 | 探头保修1年，适配以下任一款院内便携超声主机使用：百胜牌MyLab 30CV型；柯尼卡美能达牌HS1型；索诺声牌EDGE型。

## 德尔格设备
德尔格呼吸机、麻醉机等设备维保清单
编号 | 名称 | 型号 | 设备序列号 | 启用日期
1 | 呼吸机 | EVITA 4 | ASCB-0046 | 1998-01-15
2 | 呼吸机 | EVITA 4 | ARTD-0444 | 2002-01-28
3 | 呼吸机 | EVITA 4 | ARTD-0450 | 2002-01-28
4 | 呼吸机 | EVITA 4 | ASAF-0218 | 2003-01-02
5 | 呼吸机 | EVITA 4 | ARXF-0342 | 2006-10-13
6 | 呼吸机 | EVITA 4 | ASBB-0468 | 2009-08-27
7 | 呼吸机 | EVITA 4 | ASAF-0219 | 2009-08-27
8 | 呼吸机 | EVITA 4（neoflow） | ASBB-0470 | 2010-05-10
9 | 呼吸机 | EVITA 4 | ASBB-0471 | 2010-05-10
10 | 呼吸机 | EVITA 4 | ASCB-0357 | 2010-05-10
11 | 呼吸机 | EVITA 4 | ARTD-0349 | 2011-08-01
12 | 呼吸机 | EVITA 4 | ARSJ-0566 | 2011-08-01
13 | 呼吸机 | EVITA 4 | ASEH-0340 | 2014-08-12
14 | 呼吸机 | EVITA 4 | ASEH-0346 | 2014-08-12
15 | 呼吸机 | EVITA 4 | ASEH-0349 | 2014-08-12
16 | 麻醉机 | FABIUS PLUS | USDM-0012 | 2013-11-12
17 | 麻醉机 | FABIUS PLUS | USMM-0024 | 2020-07-09
18 | 麻醉机 | FABIUS PLUS | USMM-0048 | 2020-07-09
19 | 麻醉机 | FABIUS PLUS XL | USFF-0009 | 2014-08-12
20 | 麻醉机 | FABIUS PLUS XL | USFF-0010 | 2014-08-12
21 | 麻醉机 | FABIUS PLUS XL | USHD-0015 | 2015-08-11
22 | 麻醉机 | FABIUS PLUS XL | USHD-0016 | 2015-08-11
23 | 麻醉机 | FABIUS PLUS XL | USJH-0023 | 2016-11-07
24 | 麻醉机 | FABIUS PLUS XL | USJH-0024 | 2016-11-07
25 | 麻醉机 | FABIUS PLUS XL | USKE-0012 | 2018-06-26
26 | 麻醉机 | FABIUS PLUS XL | USKE-0014 | 2018-06-26
27 | 麻醉机 | FABIUS PLUS XL | USKE-0015 | 2018-06-26
28 | 麻醉机 | FABIUS PLUS XL | USKE-0016 | 2018-06-26
29 | 麻醉机 | FABIUS PLUS XL | USRM-0040 | 2023-08-24
30 | 麻醉机 | Primus | ASKE-0111 | 2018-06-26
31 | 麻醉机 | Primus | ASKE-0112 | 2018-06-26
32 | 麻醉机 | Primus | ASKE-0113 | 2018-06-26
33 | 麻醉机 | Primus | ASKE-0115 | 2018-06-26
34 | 麻醉机 | Primus | ASKE-0119 | 2018-06-26
35 | 麻醉机 | Primus | ASKE-0121 | 2018-06-26
36 | 辐射台 | Babytherm 8004 | ASAE-0047 | 2009-08-27
37 | 暖箱 | C2000 | GR34471 | 2018-06-14
38 | 呼吸机 | EVITA 4 | ASCB-0363 | 2011-06-28
39 | 呼吸机 | Sevina300 | ASHD-0248 | 2015-12-21

## 电子软镜1
温岭市第一人民医院部分电子软镜维保清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 序列号 | 启用年份 | 备注
1 | 十二指肠镜 | JF-260V | 2611095 | 2007 | 共32条，统计2024年胃镜维修23次，肠镜维修39次，支气管镜2次。
2 | 支气管镜 | BF-260 | 2902180 | 2009
3 | 十二指肠镜 | TJF-260V | 2001359 | 2011
4 | 电子结肠镜 | CF-Q260AI | 2103776 | 2011
5 | 电子胃镜 | GIF-Q260 | 2059447 | 2011
6 | 电子结肠镜 | CF-H260AI | 2103760 | 2011
7 | 电子胃镜 | GIF-H260 | 2141223 | 2011
8 | 电子胃镜 | GIF-H260 | 2141323 | 2011
9 | 电子胃镜 | GIF-Q260 | 2958237 | 2011
10 | 支气管镜 | BF-1T260 | 2202131 | 2012
11 | 电子结肠镜 | CF-H260AI | 2204398 | 2012
12 | 电子结肠镜 | CF-H260AI | 2204414 | 2012
13 | 电子结肠镜 | CF-H260AI | 2204424 | 2012
14 | 电子胃镜 | GIF-H260 | 2242660 | 2012
15 | 电子胃镜 | GIF-H260 | 2242665 | 2012
16 | 电子结肠镜 | PCF-Q260AZI | 2301997 | 2013
17 | 支气管镜 | BF-1T260 | 2302507 | 2013
18 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2303046 | 2013
19 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2303282 | 2013
20 | 十二指肠镜 | TJF-260V | 2502779 | 2015
21 | 电子结肠镜 | CF-H260 | 2505916 | 2015
22 | 电子胃镜 | GIF-H260 | 2557225 | 2015
23 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2501046 | 2016
24 | 电子结肠镜 | CF-H260AI | 2506227 | 2016
25 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2523979 | 2016
26 | 电子胃镜 | GIF-H260Z | 2524400 | 2016
27 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2722076 | 2017
28 | 电子结肠镜 | CF-HQ290 | 2743401 | 2017
29 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2745915 | 2017
30 | 电子胃镜 | GIF-Q260 | 2059441 | 2011
31 | 电子输尿管肾盂内窥镜 | URF TYPE V | 2762168 | 2017
32 | 电子输尿管肾盂内窥镜 | URF-V2 | 2126839 | 2021

## 电子软镜2
温岭市第一人民医院部分电子软镜维保清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 序列号 | 启用年份 | 备注
1 | 超声光纤电子支气管镜 | BF TYPE UC260FW | 7920878 | 2019
2 | 电子结肠内窥镜 | PCF TYPE Q260JI | 2121950 | 2021 | 目前在保
3 | 电子结肠内窥镜 | PCF TYPE Q260JI | 2121952 | 2021 | 目前在保
4 | 电子结肠内窥镜 | PCF TYPE Q260JI | 2121953 | 2021 | 目前在保
5 | 电子上消化道内窥镜 | GIF TYPE Q260J | 2128920 | 2021 | 目前在保
6 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290Z | 2137031 | 2021 | 目前在保
7 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-HQ290 | 2163974 | 2021 | 目前在保
8 | 电子上消化道内窥镜 | GIF TYPE Q260J | 2330716 | 2023 | 目前在保
9 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290Z | 2338920 | 2023 | 目前在保
10 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2351071 | 2023 | 目前在保
11 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2351072 | 2023 | 目前在保
12 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2351074 | 2023 | 目前在保
13 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2351130 | 2023 | 目前在保
14 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2351133 | 2023 | 目前在保
15 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2360198 | 2023 | 目前在保
16 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2360209 | 2023 | 目前在保
17 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2360217 | 2023 | 目前在保
18 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290T | 2403893 | 2025 | 目前在保
19 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2454085 | 2025 | 目前在保
20 | 电子结肠内窥镜 | CF-H290I | 2454086 | 2025 | 目前在保
21 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2463690 | 2025 | 目前在保
22 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2463708 | 2025 | 目前在保