## 参数
公开遴选产品目录WLDYRMYY202506
使用科室 | 标项号 | 产品名称（或同类产品） | 预估年使用量 | 产品描述及要求（请逐条响应）
总院CT | 1 | 增强CT高压造影注射器管路系统（内管） | 230套 | 1、▲预期用途：是与欧利奇XD8000、XD2001CT Motion型主机配套使用 2、▲注册证或者说明书描述可使用24小时. 3、△耐压性：最大 20 bar 4、△产品必须属于两定机构医疗保障信息平台线上采购产品。
| 2 | 一次性使用压力连接管 （外管） | 5000根 | 1、▲预期用途：本产品与CT高压注射器配套使用。 2、▲耐压性：300Pis 3、长度：150cm、120cm、30cm（单向阀） 4、△产品必须属于两定机构医疗保障信息平台线上采购产品。
分院CT | 3 | 增强CT 一次性使用高压造影注射器及附件 | 300根 | 1、▲预期用途:本产品与高压注射器巨鲨配套使用，适用于供全身各部位的血管造影、CT增强扫描及CT血管成像检查时承载造影剂使用。 2、▲结构:高压造影注射器及附件由造影剂针筒、管式吸药器、穿刺器式吸药器、连接管路组成 3、△医疗器械注册证:三类医疗器械注册证。 4、△产品必须属于两定机构医疗保障信息平台线上采购产品。
DSA | 4 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 1000套 | 1、▲预期用途：本产品与高压注射器拜耳mark7和泰科配套使用，适用于DSA造影时承载造影剂使用 2、▲耐压性：套筒内压力为1200psi时，8s无漏液.无破损，活塞后退时不变形，不破裂 材质：pp或者pc（不含DEHP） 3、△医疗器械注册证：三类医疗器械注册证 4、△产品必须属于两定机构医疗保障信息平台线上采购产品。
| 5 | 一次性使用压力延长管 | 1000根 | 1、▲预期用途：本产品与高压注射器拜耳mark7和泰科配套使用，适用于DSA造影时连接注射泵使用 2、▲耐压性：套筒内压力为600psi时，15s无漏液.不破裂 3、△ 长度：150cm 4、△产品必须属于两定机构医疗保障信息平台线上采购产品。
三通阀 | 6 | 一次性使用高压三通阀 | 500只 | 1、▲高压三通阀是一种用于医疗场景中控制高压流体（如造影剂、药物溶液等）流向的关键耗材，常见于介入手术、血管造影、化疗输注等需要精准流体控制的场景。 2、▲300-1200 PSI（依型号） 3、△医疗器械注册证：三类医疗器械注册证 4、△产品必须属于两定机构医疗保障信息平台线上采购产品。
胶片 (普通放射科/CT) | 7 | 医用激光胶片 | 10000张 | 1、▲本产品与柯尼卡美能达DRYPRO系列干式激光成像仪DRYPRO 832、DRYPRO 873配合使用，用于医疗机构X射线图像输出记录 2、△尺寸：20*25cm、28*35cm、35*43cm 3、△产品必须属于两定机构医疗保障信息平台线上采购产品。
|  | 医用激光胶片 | 6000张 | 1、▲本产品与富士的干式激光相机配合使用，用于医疗机构X射线图像输出记录 2、△尺寸：20*25cm、28*35cm、35*43cm 3、△产品必须属于两定机构医疗保障信息平台线上采购产品。