## Sheet2 (2)
温岭市第一人民医院手术室器械维修服务调研
序号 | 项目类型 | 名称 | 品牌、型号 | 常见故障维修 | 维修时限要求 | 质保要求 | 上限报价（元）
1 | 内窥镜摄像系统 | 摄像头 | STORZ | 线缆故障 | 现场更换或寄修，5个工作日内 | ≥12月
|  |  | Stryker | 线缆故障 |  | ≥12月
|  |  | Wolf | 线缆故障 |  | ≥12月
|  |  | OLYMPUS | 线缆故障 |  | ≥12月
|  |  | 蛇牌 | 线缆故障 |  | ≥12月
|  |  | 迈瑞 | 线缆故障 |  | ≥12月
|  |  | 欧谱曼迪 | 线缆故障 |  | ≥12月
|  | 摄像主机 | 进口 | 主板故障 | 寄修，5个工作日内 | ≥12月
|  | 冷光源 | / | 无法点亮 | 寄修，6个工作日内 | ≥6月
|  | 气腹机 | / | 漏气、异响 | 寄修，7个工作日内 | ≥6月
2 | 手术动力系统 | 神经外科动力 | 蛇牌GA806马达 | 转动异常 | 寄修，7个工作日内 | ≥6月
|  |  | 蛇牌GA849手柄 | 轴承磨损 | 寄修，5个工作日内 | ≥6月
|  |  | 美敦力PM100气钻 | 动力不足、涡轮磨损 | 寄修，7个工作日内 | ≥6月
|  |  |  | 漏气、异响 | 寄修，5个工作日内 | ≥6月
|  | 耳鼻喉科动力 | 美敦力M2/M5 | 发烫、转动异常 | 寄修，7个工作日内 | ≥6月
|  |  |  | 线缆故障 | 寄修，5个工作日内 | ≥6月
|  | 关节刨削手柄 | 锐适AR-8330H | 发烫、转动异常 | 寄修，7个工作日内 | ≥6月
|  |  |  | 线缆故障 | 寄修，5个工作日内 | ≥6月
|  |  | 林弗泰克D4240 | 发烫、转动异常 | 寄修，7个工作日内 | ≥6月
|  |  |  | 线缆故障 | 寄修，5个工作日内 | ≥6月
|  | 脊柱外科磨钻 | 西山 | 发烫、转动异常 | 寄修，7个工作日内 | ≥6月
|  |  |  | 线缆故障 | 寄修，5个工作日内 | ≥6月
|  | 骨科电钻、摆锯、往复锯 | 博进、百易得 | 发烫、转动异常 | 寄修，5个工作日内 | ≥6月
|  |  |  | 电池老化 | 寄修，5个工作日内 | ≥6月
|  | 眼科超乳玻切手柄 | 爱尔康 | 晶体老化，能量异常 | 寄修，5个工作日内 | ≥6月
|  | 附件 | 钻头、铣刀头 | 卡扣、轴承磨损 | 寄修，5个工作日内 | ≥6月
3 | 常规硬质内窥镜 | 腹腔镜，宫腔镜，电切镜，膀胱镜，关节镜，鼻窦镜， 耳镜 | 进口：STORZ、WOLF、Stryker、OLYMPUS等 | 玻璃晶体损坏 | 寄修，7个工作日内 | ≥6月
|  |  |  | 光纤损坏 | 寄修，7个工作日内 | ≥6月
|  |  |  | 物镜损坏 | 寄修，7个工作日内 | ≥6月
|  |  |  | 目镜损坏 | 寄修，7个工作日内 | ≥6月
|  | 腹腔镜，宫腔镜，电切镜，膀胱镜，关节镜，鼻窦镜，耳镜 | 国产：沈大、天松、优视等 | 玻璃晶体损坏 | 寄修，7个工作日内 | ≥6月
|  |  |  | 光纤损坏 | 寄修，7个工作日内 | ≥6月
|  |  |  | 物镜损坏 | 寄修，7个工作日内 | ≥6月
|  |  |  | 目镜损坏 | 寄修，7个工作日内 | ≥6月
4 | 特殊硬质内窥镜 | 输尿管镜 | 进口8702.534、27002L等 | 大修：更换光纤，像束，器械通道 | 寄修，9个工作日内 | ≥6月
|  | 李逊镜 | 进口8968.405、8968.403 | 大修：更换物镜，光纤、器械通道 | 寄修，9个工作日内 | ≥6月
|  | 经皮肾镜 | 进口8964.401、8968.407 | 大修：更换物镜，光纤、器械通道 | 寄修，9个工作日内 | ≥6月
|  | 椎间孔镜 | SPINENDOS SP081375.030 | 大修：更换物镜，光纤、器械通道 | 寄修，9个工作日内 | ≥6月
|  | 宫腔一体镜 | 索德 | 大修：更换物镜，光纤、器械通道 | 寄修，9个工作日内 | ≥6月
|  | 国产剜除镜 | 好克 | 大修：更换物镜，光纤、器械通道 | 寄修，9个工作日内 | ≥6月
5 | 其他器械 | 工作手件 | STORZ、OLYMPUS、司迈、索德等 | 接触不良 | 寄修，5个工作日内 | ≥3月
|  | 内鞘 |  | 陶瓷头破损 | 寄修，5个工作日内 | ≥3月
6 | 配件 | 氙灯灯泡 | PE300BFA | 适用STORZ 300W冷光源 | 3天内发货 | ≥500小时
|  | 史赛克灯泡 | X8000 | 适用Stryker X8000冷光源 | 3天内发货 | ≥500小时
|  | MAJ-1817 | OLYMPUS原装 | 适用Olympus 冷光源 | 3天内发货 | ≥500小时
|  | MD-631 | OLYMPUS原装 | 适用Olympus 冷光源 | 3天内发货 | ≥500小时
|  | 光纤 | 国产 | 适用于各类冷光源主机 | 3天内发货 | ≥6个月
7 | 手术床 | 手控盒 | 美迪兰、明基三丰 | 按键失灵、线缆损坏 | 现场更换或寄修，5个工作日内 | ≥6月
|  | 附件损坏 |  | 承合器、腿架、脚轮损坏 |  | ≥6月