## 调研清单
2026年温岭市第一人民医院医共体分院医疗设备调研清单
序号 | 设备名称 | 分院名称 | 主要配置和参数需求 | 数量 | 预算（万） | 进口/国产 | 调研时间、地点调整
1 | 台式彩超诊断仪 | 箬横、松门 | 全身机 | 2 | 180 | 国产 | 2026年4月1日上午19号洽谈室
2 | B超 | 横峰分院 | 妇产机 | 1 | 50 | 国产 | 2026年4月1日上午19号洽谈室
3 | DR | 横峰分院 | 标配 | 1 | 50 | 国产
4 | 双能骨密度仪 | 温峤分院 | 标配 | 1 | 20 | 国产
5 | 全自动生化分析仪 | 温峤分院 | 标配 | 1 | 40 | 国产
6 | 血常规分析仪 | 城西、经开、温峤 | 标配 | 3 | 24 | 国产 | 2026年4月1日上午10号洽谈室
7 | 电解质分析仪 | 石塘、横峰、经开 | 标配 | 3 | 9.5 | 国产 | 2026年4月1日上午19号洽谈室
8 | 全自动凝血分析仪 | 箬横分院 | 适合临床需求 | 1 | 8 | 国产 | 2026年4月1日上午21号洽谈室
9 | 白带分析仪 | 横峰分院 | 标配 | 1 | 6.5 | 国产
10 | 尿常规分析仪 | 温峤2、经开1 | 标配 | 3 | 6 | 国产 | 2026年4月1日上午10号洽谈室
11 | 牙科综合治疗椅 | 城西、箬横、石塘、温峤 | 均含管路消毒；其中城西含空压机和水处理 | 4 | 13.8 | 国产
12 | 自动无创血压计 | 箬横分院 | 适合体检，慢病一体化，及导医台更换需求 | 3 | 6 | 国产
13 | 超声波治疗仪 | 城东、城西、经开、石塘、松门、温峤、坞根 | 单探头 | 7 | 28 | 国产 | 2026年4月1日上午19号洽谈室
14 | 中频电疗仪 | 坞根分院 | 适合中医科需求 | 1 | 6 | 国产
15 | 肺功能测试仪 | 城东、横峰 | 接入省平台 | 2 | 5.6 | 国产
| 总计 |  |  | 34 | 453.4