## 调研清单
2026年温岭市卫生院部分拟采购医疗设备集中调研清单
序号 | 项目 | 设备名称 | 数量 | 主要配置和参数要求 | 预算 （万） | 采购单位 | 洽谈时间
1 | 超声 | B超 | 1 | 妇产机 | 50 | 市一院医共体横峰分院 | 4月1日上午9：30-10:00
|  | B超 | 1 |  | 60 | 台州市中西医结合医院医共体泽国分院
|  | 台式彩超诊断仪 | 1 | 显像清晰，腹部探头一个，高频探头两个适合甲乳与血管，心脏和妇科的三维探头各一个，图层扫描清楚 | 100 | 市一院医共体箬横分院
|  | 台式彩超诊断仪 | 1 | 整机 | 80 | 市一院医共体松门分院
2 | 超声波治疗仪 | 超声波治疗仪 | 1 |  | 4 | 市一院医共体城东分院 | 4月1日上午10:00-10:30
|  | 超声波治疗仪 | 1 | 疼痛科使用 | 4 | 市一院医共体城西分院
|  | 超声波治疗仪 | 1 | 中医康复治疗 | 4 | 市一院医共体石塘分院
|  | 超声波治疗仪 | 1 |  | 4 | 市一院医共体坞根分院
|  | 超声波治疗仪 | 1 |  | 1 | 市中医院医共体城南分院
|  | 超声波治疗仪 | 2 | CSY-200 | 2 | 市中医院医共体太平分院
|  | 超声波治疗仪（单探头） | 1 | 单探头 | 4 | 市一院医共体经开分院
|  | 超声治疗仪 | 1 | 满足临床检测需求 | 4 | 市一院医共体温峤分院
|  | 超声治疗仪（全数字） | 1 | 单探头 | 4 | 市一院医共体松门分院
3 | 心电设备 | 动态心电图 | 2 | 能与心电一张网接口对接，满足临床检测需求 | 2 | 市一院医共体温峤分院 | 4月1日上午10:00-10:30
|  | 动态心电图 | 2 | 连接心电一张网（纳龙） | 4 | 市中医院医共体石桥头分院
|  | 动态心电图 | 2 | 纳龙H1210 | 4 | 市中医院医共体太平分院
|  | 动态心电图机 | 1 | 接入心电网络 | 1.5 | 市一院医共体城西分院
|  | 动态心电图机 | 2 |  | 4 | 市中医院医共体城南分院
|  | 动态心电图机 | 4 |  | 4 | 台州市肿瘤医院医共体新河分院
|  | 心电图机 | 2 | 更新原有设备 | 2.4 | 市一院医共体城西分院
|  | 心电图机 | 2 | 接入心电一张网 | 2.4 | 市一院医共体石塘分院
|  | 心电图机 | 3 | 数字式心电图机，支持标准12导心电图同步采集、记录功能 | 3 | 台州市肿瘤医院医共体滨海分院
4 | 电解质分析 | 电解质分析仪 | 1 | 标配 | 3 | 市一院医共体横峰分院 | 4月1日上午10:30-11:00
|  | 电解质分析仪 | 1 | 标配适合临床需求 | 3 | 市一院医共体经开分院
|  | 电解质分析仪 | 1 | 精确，重复性高 | 3 | 市一院医共体箬横分院
|  | 电解质分析仪 | 1 | 能检测钾、钠、氯 | 3.5 | 市一院医共体石塘分院