附件1：年度维保报价明细单

供应商名称： （盖章）

货币单位： 人民币（元）

| 序号 | 服务/产品名称 | 品牌/规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 康明斯柴油发电机组（功率：1200kW）XG-1200GF 年度维保 |  | 1次 |  |  |  |
| 1 | 机油（18L/桶） | 15W-40 | 11桶 |  |  |  |
| 2 | 机油滤清器 | 康明斯原厂 LF3325 | 5套 |  |  |  |
| 3 | 机油滤清器 | 康明斯原厂LF777 | 2套 |  |  |  |
| 4 | 柴油滤清器 | 康明斯原厂FS1006 | 2套 |  |  |  |
| 5 | 空气滤清器 | 康明斯原厂AF25278 | 2个 |  |  |  |
| 6 | 水滤清器 / 添加剂 | 康明斯专用WF2075 | 2个 |  |  |  |
| 7 | 防冻液 | -25℃ 长效型 | 600L |  |  |  |
| 8 | 人工技术费（含调试、带载测试、报告） | 资深工程师2人 | 1次 |  |  |  |
| 二 | 帕金斯柴油发电机组（功率：704kW）P880E 年度维保 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机油（18L/桶） | 15W-40 | 7桶 |  |  |  |
| 2 | 机油滤清器 | 帕金斯原厂CV2473 | 3套 |  |  |  |
| 3 | 柴油滤清器 | 帕金斯原厂 OD19586 | 2套 |  |  |  |
| 4 | 空气滤清器 | 帕金斯原厂CV20948 | 2个 |  |  |  |
| 5 | 防冻液 | -25℃ 长效型 | 150L |  |  |  |
| 6 | 人工技术费（含调试、带载测试、报告） | 资深工程师2人 | 1次 |  |  |  |
| 三 | 共用系统及应急服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 蓄电池组保养（加水、除锈、电压检测） | 免维护/加液式 6组 | 6组 |  |  | 含端子清洁保护 |
| 2 | 散热器及水箱外部清洗 | 高压气/水枪 | 2台 |  |  |  |
| 3 | 控制屏参数校准及模拟试验 |  | 2台 |  |  |  |
| 4 | 紧急故障上门费（包含每年不限次数） | 含夜间及节假日 | 2年 |  |  |  |
| 5 | 定期巡检服务 |  | 8次 |  |  | 一季度一次 |
| 6 | 管理费及利润 |  |  |  |  |  |
| 7 | 增值税（__%） |  |  |  |  |  |
| 四 | 年度维保总报价（大写）: 元整，（小写）： 元 |  |  |  |  |  |

供应商承诺： 以上报价包含完成本项目所需的所有费用。使用之滤清器、机油均保证为正品，可追溯。

签字/日期：